# УТВЕРЖДАЮ

# Глава администрации

# сельского поселения Аган

# Нижневартовского района

# _____________С.А. Калиновский

« ___ »______________ 2014 г.

# ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Сельское поселение Аган

2014 год

| Наименование населенного пункта | - |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Сельское поселение Аган |
| Наименование муниципального района | Нижневартовский район |
| Наименование городского округа | - |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

# I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта, км2 | 1,03 км2 |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 595 чел. |
| 3. | Средняя численность населения проживающего в летний период, чел. | 500 чел. |
| 4. | Общая протяженность участка, границы населенного пункта с лесным участком, га. | 0,03 га. |
| 5. | Общая площадь лесов, расположенных на землях населенного пункта, га. | - |
| 6. | Количество наружных источников противопожарного водоснабжения: из них в рабочем состоянии: (ПВ / ПГ / ПК). | Всего: 8/0/0; Исправны:8/0/0 |
| 7. | Количество жилых домов с низкой пожарной устойчивостью (деревянные), из них коридорного типа. | 47/ 0 |
| 8. | Расчетное время прибытия ближайшего пожарного подразделения (до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин.) | до 3 мин. |
| 9. | Наличие социально значимых объектов (указать). | 1 школа, 1 дом культуры, 2 магазина, 1 д/сад, 1 администрация, 1 музей, 1 отделение почты, 1 спорткомплекс, 1 центр ремесел, 1 баня, 1 амбулатория |
| 10. | Количество социально значимых объектов (школ, д/садов, домов культуры, магазинов, администраций и других объектов), расположенных на прилегающей территории к лесному массиву (участку), ед. | 0 |

II. СВЕДЕНИЯ

О МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ДОМАХ ОТДЫХА, ПАНСИОНАТАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ,

ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ И ОБЪЕКТАХ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

И Т.Д.,  ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭТОМУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала / в ночное время | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Аганская ОСШ» (Школа) | Улица Школьная, д. 7. | 44 / 1 | 84 |
| 2. | МБОУ «Аганская ОСШ» (Дошкольная группа) | Улица Лесная, д.10. | 21 / 1 | 61 |
| 3. | МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (Центр ремесел) | Улица Рыбников, д.15. | 15 / 1 | 0 |
| 4. | МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (Музей) | Улица Рыбников, д.21. | 5/ 1 | 0 |
| 5. | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница» | Улица Лесная, д.2. | 15/ 2 | 0 |

III. СВЕДЕНИЯ

О БЛИЖАЙШИХ К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта | Время прибытия к месту вызова, мин. | Техника в расчете (вид / кол-во) | Техника в резерве (вид / кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Добровольная пожарная команда сельского поселения Аган | ДПК | В границах поселения | 10 мин. | лопат-30; РЛО-8; топор-5; ведро-20; багор-5; мотопомпа-2 | РЛО-13 | 5 человек | 5 человек |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| Ласьеганское месторождение, ДНС 1 | ФПС | 34 км. | 45 мин. | АЦ40 – Урал 5557/1 ед. | АЦ60 – Урал 5557/1 ед. | 30 человек | 4-7 человек |
| ФБУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району с.п. Аган | Отдельный противопожарный пост | В границах поселения | 3 мин. | АЦ40 – Урал 5557/1 ед. | АЦ40 – ЗИЛ 131/1 ед. | 10 человек | 2 человека |

IV. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калиновский Сергей Александрович | Глава администрации | 8-904-464-50-99 (сот.) 8 (34669) 5-20-08 (рабочий) |
| 2. | Липунов Алексей Юрьевич | Главный специалист администрации | 8-967-884-06-96 (сот.) 8 (34669) 5-20-31 (рабочий) |

V. СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарный разрыв на всей протяженности участка границы населенного пункта с лесным массивом (указать размеры). | Имеется (300х70м) |
| 2. | Минерализованная полоса на всей протяженности участка границы населенного пункта с лесным массивом. | отсутствует |
| 3. | Организация своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Имеется (МУП «СЖКХ») |
| 4. | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации (какая). | Имеется С-40 (1 ед). |
| 5. | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре. | имеется |
| 6. | Наличие в населенном пункте наружного водопровода с возможностью подключения к нему пожарных рукавов и использования для целей пожаротушения. | отсутствует |
| 7. | Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, реки, озера и т.п.), отвечающие требованиям пожарной безопасности, расположенные в приделах не более 300 м. от населенного пункта. | Имеется: 8 ПВ в населенному пункте. |
| 8. | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям. | имеется |
| 9. | Площадки у пожарных водоемов, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения. | имеется |
| 10. | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, и прошедшие проверку работоспособности к сроку начала пожароопасного сезона. | отсутствуют |
| 11. | Указатели у пожарных гидрантов, пожарных водоемов и наружных кранов, а также направления движения к ним. | имеются |

ВЫВОД

О ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ:

______________________________________сельское поселение Аган_____________________________________

(полное наименование населенного пункта)

_______________ГОТОВО к летнему пожароопасному сезону 2014 года_____________

(нужное указать)

Исполнитель: А.Ю. Липунов

Тел.: 83466952031